CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

DIVISION VENTANAS

LICITACIÓN PUBLICA 1400006262

“SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS, CAMARAS, RED ALCANTARILLADO, Y BAÑOS QUIMICOS DIVISION VENTANAS

RESUMEN EJECUTIVO

NOVIEMBRE 2017

ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Los servicios materia de la presente licitación, son para Codelco División Ventanas ubicada en la Quinta Región, en Carretera F30-E  N° 58270, Las Ventanas, Puchuncaví.

Los servicios requeridos, serán ejecutados en todas las áreas de la planta y comprende la limpieza, retiro y disposición final de lodos proveniente de las aguas servidas, asimismo la limpieza de la red de alcantarillado, de aguas servidas, y también de las aguas lluvias a través del uso de hidrojet, y el suministro del servicio de baños químicos para terreno.

TRASLADO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS EXTRAÍDOS.

Los residuos extraídos y contenidos en el estanque serán trasladados fuera de los recintos de la planta y dispuesto en una planta destinada al tratamiento de los residuos provenientes de aguas servidas. El equipo debe tener al día su permiso para trasladar estos residuos desde la División Ventanas al punto de entrega para el tratamiento y disposición final. Asimismo la planta de tratamiento de los residuos finales deberá contar con los permisos sanitarios correspondientes.

ORGANIZACIÓN

El contratista adjudicado deberá disponer de:

- Contar con un Administrador del Servicio quien será la contraparte del Administrador del Contrato de Codelco.

- Contar con un Asesor Prevencionista de Riesgos, Ingeniero en Prevención de Riesgos resolución SNS.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Para la realización del servicio, el contratista adjudicado deberá contar el siguiente equipamiento:

- Camión limpia fosas, consistente en un equipo mixto  que combine estanque para la succión de riles, lodos o aguas servidas con una capacidad de 10 a 13 m3, estanque de agua para Hidrojet  con una capacidad mínima de 1, 5 m3. El equipo de limpieza con hidrojet debe ser al menos de un caudal de 250 l/min (litros/minuto), una presión de trabajo de 3.500 PSI, una capacidad de limpieza en colectores hasta 1 metro de diámetro y una extensión no inferior a 120 metros.

La antigüedad del equipo no debe superar los 10 años, de lo contrario debe presentar certificación de un organismo competente del buen estado del equipo.

- Escaleras que le permitan llegar al fondo de las fosas o pozos

- Chuzo y pala

MATERIALES E INSUMOS

La empresa contratista debe contar con todos los materiales e insumos        necesarios para el desarrollo de las actividades de Servicio de limpieza de fosas, cámaras, red de alcantarillado, y suministro del servicio de baños químicos.

EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

El Contratista debe contar con todos los equipos, elementos e insumos de Seguridad para garantizar el cumplimiento de todas las normas de Prevención de Riesgos internas, elementos de protección personal y elementos de seguridad adecuados al servicio. La calidad de los equipos y elementos a utilizar deben ser previamente autorizados por el Departamento de Gestión de Riesgos de la División.

Se deberá considerar como mínimo los siguientes elementos:

- Máscara con filtro para polvos y gases.

- Lentes de seguridad.

- Tenida de trabajo.

- Casco de seguridad, según el área de trabajo.

- Zapatos de Seguridad.

- Guantes de seguridad, adecuados según el área de trabajo.

- Protectores Auditivos.

- Chaleco reflectante

- Botas para agua

- Buzo de papel (blanco)

SEGURO

La empresa adjudicada deberá contar con seguro de responsabilidad civil, por UF 2.000.

PLAZO DEL CONTRATO

3 Años a contar de 15 de mayo del 2018

RESOLUCIONES

La empresa adjudicada deberá contar con contrato con una empresa de disposición Final de residuos y con resolución del SEREMI de salud que la autorice a prestar el servicio.

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN

Podrán participar en esta licitación los Proponentes que cumplan con los requisitos solicitados en las Bases de Licitación, publicadas en el portal SRM de Codelco licitación número 1400006262

.

Es obligación del oferente confirmar que la información subida al portal ha sido enviada, el status correcto es “emitidos”.

Los proveedores que no están registrados en Codelco deben enviar su solicitud de inscripción con todos los datos de la empresa  al Equipo Portal de Compras Proveedor,

Fono   : (02) 2818 57 65 opción 2.

Correo: portalcompras@codelco.cl

Una vez que se les generen los usuarios correspondientes, podrán acceder al portal, visualizar la licitación y subir los antecedentes.

CALENDARIO DEL PROCESO

| ITINERARIO | LUGAR | FECHA | HORA |
| --- | --- | --- | --- |
| REUNIÓN EXPLICATIVA | División Ventanas, Dirección de Abastecimiento Coordinador señor Jaime Campos P. Fono: 32-2933555 | 19/12/2017 | 11:00 Hrs. |
| RECEPCIÓN CONSULTAS | Vía email: Email: jcamp019@codelco.cl | 21/12/2017 | Hasta las 24:00 hrs. |
| RESPUESTAS A CONSULTAS | Vía email: Email: jcamp019@codelco.cl | 26/12/2017 | Antes de las 17: 00 Hrs. |
| RECEPCIÓN OFERTA TECNICA Y ECONOMICA | Plataforma Electrónica Portal de Compras SRM | 16/01/2018 | Hasta la 19:00 hrs. |

Los Oferentes que asistan a la visita a terreno, deberán enviar nombre y RUT al correo jcamp019@codelco.cl antes de día 19 de diciembre de 2017 para crearles pase de ingreso.

Para consultas o dudas del Portal de Compras, comuníquese a través de portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+56 2) 2818 5765  en horario de Lunes a  Viernes de 08:00 a 19:00 horas.