## Resumen
Tabla N° 1
Resumen Lectura Medidor de Salida desde Tranque La Ola hacia Rio La Ola | [9 empty] | Control avance mensual con proyección
Día | Fecha | Hora | Registro | Consumo |  | Control parcial semanal |  |  |  | Q Intantaneo | Meta | Proy con avance
hrs
0 | 2021-08-31 | 8:00 | 634380 | m3 | l/s |  |  |  |  | l/s | m3 | m3
1 | 2021-09-01 | 8:00 | 638646 | 4266 | 49.375 | Aporte 1 al 6 de Septiembre |  |  |  | 30 | 2592 | 4266
2 | 2021-09-02 | 8:00 | 642812 | 4166 | 48.2176 |  | 24916 | m3 |  | 30 | 2592 | 4166
3 | 2021-09-03 | 8:00 | 647116 | 4304 | 49.8148 |  | 48.0633 | l/s |  | 30 | 2592 | 4304
4 | 2021-09-04 | 8:00 | 651391 | 4275 | 49.4792 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 4275
5 | 2021-09-05 | 8:00 | 655341 | 3950 | 45.7176 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 3950
6 | 2021-09-06 | 8:00 | 659296 | 3955 | 45.7755 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 3955
7 | 2021-09-07 | 8:00 | 663017 | 3721 | 43.0671 | Aporte 7 al 12 de Septiembre |  |  |  | 30 | 2592 | 3721
8 | 2021-09-08 | 8:00 | 667311 | 4294 | 49.6991 |  | 24535 | m3 |  | 30 | 2592 | 4294
9 | 2021-09-09 | 8:00 | 671452 | 4141 | 47.9282 |  | 47.3283 | l/s |  | 30 | 2592 | 4141
10 | 2021-09-10 | 8:00 | 675291 | 3839 | 44.4329 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 3839
11 | 2021-09-11 | 8:00 | 679463 | 4172 | 48.287 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 4172
12 | 2021-09-12 | 8:00 | 683831 | 4368 | 50.5556 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 4368
13 | 2021-09-13 | 8:00 | 687990 | 4159 | 48.1366 | Aporte 13 al 18 de Septiembre |  |  |  | 30 | 2592 | 4159
14 | 2021-09-14 | 8:00 | 692049 | 4059 | 46.9792 |  | 23831 | m3 |  | 30 | 2592 | 4059
15 | 2021-09-15 | 8:00 | 696074 | 4025 | 46.5856 |  | 45.9703 | l/s |  | 30 | 2592 | 4025
16 | 2021-09-16 | 8:00 | 699793 | 3719 | 43.044 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 3719
17 | 2021-09-17 | 8:00 | 703383 | 3590 | 41.5509 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 3590
18 | 2021-09-18 | 8:00 | 707662 | 4279 | 49.5255 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 4279
19 | 2021-09-19 | 8:00 | 711881 | 4219 | 48.831 | Aporte 19 al 24 de Septiembre |  |  |  | 30 | 2592 | 4219
20 | 2021-09-20 | 8:00 | 715923 | 4042 | 46.7824 |  | 24819 | m3 |  | 30 | 2592 | 4042
21 | 2021-09-21 | 8:00 | 720236 | 4313 | 49.919 |  | 47.8762 | l/s |  | 30 | 2592 | 4313
22 | 2021-09-22 | 8:00 | 724289 | 4053 | 46.9097 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 4053
23 | 2021-09-23 | 8:00 | 728128 | 3839 | 44.4329 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 3839
24 | 2021-09-24 | 8:00 | 732481 | 4353 | 50.3819 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 4353
25 | 2021-09-25 | 8:00 | 736744 | 4263 | 49.3403 | Aporte 25 al 30 de Septiembre |  |  |  | 30 | 2592 | 4263
26 | 2021-09-26 | 8:00 | 741203 | 4459 | 51.6088 |  | 20821 | m3 |  | 30 | 2592 | 4459
27 | 2021-09-27 | 8:00 | 745583 | 4380 | 50.6944 |  | 40.164 | l/s |  | 30 | 2592 | 4380
28 | 2021-09-28 | 8:00 | 750600 | 5017 | 58.0671 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 5017
29 | 2021-09-29 | 8:00 | 754506 | 3906 | 45.2083 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 3906
30 | 2021-09-30 | 8:00 | 758750 | 4244 | 49.1204 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 4244
Diferencia |  |  |  | 59.94% | 59.94%
[9 empty] | Proyección | m3 --> | 77760 | 124370
| Caudal mensual |  |  | 47.9823 | l/s |  |  |  |  | l/s --> | 30 | 47.9823 | <-- Real mes finalizado
|  |  |  | 124370 | m3/d
[9 empty] | Diferencia | m3 |  | 46610
Compromiso 30 l/s promedio mensual

## Día 1
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-01 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 636224
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 |  | 0 | 0
8:00 | 638646 | 2422 | 48.0556
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 639534 | 888 | 49.3333
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 640404 | 870 | 48.3333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 2
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-02 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 640404
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 642812 | 2408 | 47.7778
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0 | Limpieza filtro y medidor 11:30 a 12:30
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 643631 | 819 | 45.5
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 644601 | 970 | 53.8889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 3
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-03 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 644601
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 647116 | 2515 | 49.9008
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 648038 | 922 | 51.2222
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 648905 | 867 | 48.1667
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 4
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-04 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 648905
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 651391 | 2486 | 49.3254
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 652289 | 898 | 49.8889
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 653142 | 853 | 47.3889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 5
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-05 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 653142
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 655341 | 2199 | 43.631
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 656165 | 824 | 45.7778
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 656990 | 825 | 45.8333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## DÍa 6
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-06 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 656990
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 659296 | 2306 | 45.754
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 660142 | 846 | 47
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 660907 | 765 | 42.5
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 7
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-07 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 660907
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 663017 | 2110 | 41.8651
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0 | Limpieza filtro y medidor 10:00 a 11:00
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 663789 | 772 | 42.8889
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 664715 | 926 | 51.4444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 8
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-08 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 664715
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 667311 | 2596 | 51.5079
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 668201 | 890 | 49.4444 | Limpieza desde las 13:00 hasta 14:00
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 669068 | 867 | 48.1667
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 9
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-09 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 669068
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 671452 | 2384 | 47.3016
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 672309 | 857 | 47.6111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 673076 | 767 | 42.6111
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 10
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-10 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 673076
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 675291 | 2215 | 43.9484
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0 | Limpieza filtro y medidor 12:00 a 13:00
13:00 | 675866 | 575 | 31.9444
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 676819 | 953 | 52.9444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 11
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-11 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 676819
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 679463 | 2644 | 52.4603
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 680352 | 889 | 49.3889
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 681256 | 904 | 50.2222
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 12
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-12 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 681256
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 683831 | 2575 | 51.0913
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0 | Limpieza filtro y medidor 10:00 a 11:00
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 684643 | 812 | 45.1111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 685507 | 864 | 48
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 13
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-13 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 685507
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 687990 | 2483 | 49.2659
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 688873 | 883 | 49.0556
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 689733 | 860 | 47.7778
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 14
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-14 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 689733
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 692049 | 2316 | 45.9524
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 692881 | 832 | 46.2222 | Limpieza de filtro desde las 13:00 a 14:00
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 693700 | 819 | 45.5
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 15
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-15 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 693700
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 696074 | 2374 | 47.1032
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 696897 | 823 | 45.7222
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 697690 | 793 | 44.0556
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 16
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-16 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 697690
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 699793 | 2103 | 41.7262
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 700520 | 727 | 40.3889
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 701324 | 804 | 44.6667
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 17
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-17 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 701324
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 703383 | 2059 | 40.8532
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 704201 | 818 | 45.4444 | Limpieza de filtro desde las 13:00 a 14:00
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 705073 | 872 | 48.4444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 18
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-18 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 705073
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 707662 | 2589 | 51.369
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 708582 | 920 | 51.1111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 709511 | 929 | 51.6111
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 19
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-19 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 709511
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 711881 | 2370 | 47.0238
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 712789 | 908 | 50.4444
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 713594 | 805 | 44.7222
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 20
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-20 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 713594
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 715923 | 2329 | 46.2103
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 716791 | 868 | 48.2222
14:00 | 0 | 0 | 0 | Limpieza filtro y medidor 14:00 a 15:00
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 717712 | 921 | 51.1667
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 21
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-21 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 717712
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 720236 | 2524 | 50.0794
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 721115 | 879 | 48.8333
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 721928 | 813 | 45.1667
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 22
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-22 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 721928
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 724289 | 2361 | 46.8452
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 725236 | 947 | 52.6111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 725979 | 743 | 41.2778
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 23
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-23 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 725979
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 728128 | 2149 | 42.6389
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0 | Limpieza filtro y medidor 11:00 a 12:00
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 728904 | 776 | 43.1111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 729878 | 974 | 54.1111
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 24
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-24 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 729878
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 732481 | 2603 | 51.6468
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 733361 | 880 | 48.8889
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 734360 | 999 | 55.5
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 25
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-25 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 734360
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 736744 | 2384 | 47.3016
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 737586 | 842 | 46.7778 | Limpieza filtro y medidor 13:00 a 14:00
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 738779 | 1193 | 66.2778
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 26
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-26 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 738779
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 741203 | 2424 | 48.0952
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 742189 | 986 | 54.7778
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 743028 | 839 | 46.6111
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 27
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-27 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 743028
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 745583 | 2555 | 50.6944
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0 | Limpieza filtro y medidor 12:00 a 13:00
13:00 | 746491 | 908 | 50.4444
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 747460 | 969 | 53.8333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 28
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-28 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 747460
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 750600 | 3140 | 62.3016
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 751029 | 429 | 23.8333
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 751951 | 922 | 51.2222
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 29
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-29 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 751951
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 754506 | 2555 | 50.6944
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 755374 | 868 | 48.2222
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 756288 | 914 | 50.7778
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp:

## Día 30
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2021-09-30 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 756288
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 758750 | 2462 | 48.8492
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 759610 | 860 | 47.7778
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 760484 | 874 | 48.5556
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.
Note on B5: Hp: