## REGISTRO DIARIO MEDICION CAUDAL
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-06-01 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-01 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-01 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-02 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-02 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-02 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 14.8016 | Caudal Acumulado (l/s): | 283909 | Caudal Instantáneo (l/s): | 29.0556 | Caudal Acumulado (l/s): | 284432 | Caudal Instantáneo (l/s): | 34.8333 | Caudal Acumulado (l/s): | 285059 | Caudal Instantáneo (l/s): | 31.7262 | Caudal Acumulado (l/s): | 286658 | Caudal Instantáneo (l/s): | 24.5 | Caudal Acumulado (l/s): | 287099 | Caudal Instantáneo (l/s): | 23.9444 | Caudal Acumulado (l/s): | 287530
Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-06-03 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-03 | Hora (Hr/mn): | 13-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-03 | Hora (Hr/mn): | 18-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-04 | Hora (Hr/mn): | 08-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-04 | Hora (Hr/mn): | 13-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-04 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 49.0476 | Caudal Acumulado (l/s): | 290002 | Caudal Instantáneo (l/s): | 45.8889 | Caudal Acumulado (l/s): | 290828 | Caudal Instantáneo (l/s): | 30.4444 | Caudal Acumulado (l/s): | 291376 | Caudal Instantáneo (l/s): | 17.4603 | Caudal Acumulado (l/s): | 292256 | Caudal Instantáneo (l/s): | 43.6111 | Caudal Acumulado (l/s): | 293041 | Caudal Instantáneo (l/s): | 56.2778 | Caudal Acumulado (l/s): | 294054
Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-06-05 | Hora (Hr/mn): | 08-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-05 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-05 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-06 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-06 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-06 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 53.9683 | Caudal Acumulado (l/s): | 296774 | Caudal Instantáneo (l/s): | 57.2222 | Caudal Acumulado (l/s): | 297804 | Caudal Instantáneo (l/s): | 47.3333 | Caudal Acumulado (l/s): | 298656 | Caudal Instantáneo (l/s): | 57.6786 | Caudal Acumulado (l/s): | 301563 | Caudal Instantáneo (l/s): | 53.6667 | Caudal Acumulado (l/s): | 302529 | Caudal Instantáneo (l/s): | 48.5556 | Caudal Acumulado (l/s): | 303403
Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-06-07 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-07 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-07 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-08 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-08 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-08 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 46.5476 | Caudal Acumulado (l/s): | 305749 | Caudal Instantáneo (l/s): | 35.4444 | Caudal Acumulado (l/s): | 306387 | Caudal Instantáneo (l/s): | 31.8333 | Caudal Acumulado (l/s): | 306960 | Caudal Instantáneo (l/s): | 42.5794 | Caudal Acumulado (l/s): | 309106 | Caudal Instantáneo (l/s): | 44.3333 | Caudal Acumulado (l/s): | 309904 | Caudal Instantáneo (l/s): | 43.7222 | Caudal Acumulado (l/s): | 310691
Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-06-09 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-09 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-09 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-10 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-10 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-10 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 42.3214 | Caudal Acumulado (l/s): | 312824 | Caudal Instantáneo (l/s): | 45.1667 | Caudal Acumulado (l/s): | 313637 | Caudal Instantáneo (l/s): | 48.2222 | Caudal Acumulado (l/s): | 314505 | Caudal Instantáneo (l/s): | 41.0317 | Caudal Acumulado (l/s): | 316573 | Caudal Instantáneo (l/s): | 31.3333 | Caudal Acumulado (l/s): | 317137 | Caudal Instantáneo (l/s): | 44.6667 | Caudal Acumulado (l/s): | 317941
Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-06-11 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-11 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-11 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-12 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-12 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-12 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 53.4921 | Caudal Acumulado (l/s): | 320637 | Caudal Instantáneo (l/s): | 50.1667 | Caudal Acumulado (l/s): | 321540 | Caudal Instantáneo (l/s): | 51.7222 | Caudal Acumulado (l/s): | 322471 | Caudal Instantáneo (l/s): | 50.0397 | Caudal Acumulado (l/s): | 324993 | Caudal Instantáneo (l/s): | 45.8889 | Caudal Acumulado (l/s): | 325819 | Caudal Instantáneo (l/s): | 45.1667 | Caudal Acumulado (l/s): | 326632
Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-06-13 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-13 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-13 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-14 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-14 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-14 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 46.4087 | Caudal Acumulado (l/s): | 328971 | Caudal Instantáneo (l/s): | 46.0556 | Caudal Acumulado (l/s): | 329800 | Caudal Instantáneo (l/s): | 40.3333 | Caudal Acumulado (l/s): | 330526 | Caudal Instantáneo (l/s): | 51.131 | Caudal Acumulado (l/s): | 333103 | Caudal Instantáneo (l/s): | 50.2778 | Caudal Acumulado (l/s): | 334008 | Caudal Instantáneo (l/s): | 43.8889 | Caudal Acumulado (l/s): | 334798
Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A. |  |  | Responsable Toma de Dato: | C. Casanga A.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-06-15 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-15 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-15 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-16 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-16 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-16 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 52.9762 | Caudal Acumulado (l/s): | 337468 | Caudal Instantáneo (l/s): | 53.7222 | Caudal Acumulado (l/s): | 338435 | Caudal Instantáneo (l/s): | 46.8333 | Caudal Acumulado (l/s): | 339278 | Caudal Instantáneo (l/s): | 52.0437 | Caudal Acumulado (l/s): | 341901 | Caudal Instantáneo (l/s): | 53.9444 | Caudal Acumulado (l/s): | 342872 | Caudal Instantáneo (l/s): | 46.9444 | Caudal Acumulado (l/s): | 343717
Responsable Toma de Dato: | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: | P. Castro F.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-06-17 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-17 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-17 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-18 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-18 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-18 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 48.2937 | Caudal Acumulado (l/s): | 346151 | Caudal Instantáneo (l/s): | 47.1111 | Caudal Acumulado (l/s): | 346999 | Caudal Instantáneo (l/s): | 48.4444 | Caudal Acumulado (l/s): | 347871 | Caudal Instantáneo (l/s): | 49.5238 | Caudal Acumulado (l/s): | 350367 | Caudal Instantáneo (l/s): | 50.5556 | Caudal Acumulado (l/s): | 351277 | Caudal Instantáneo (l/s): | 49.2222 | Caudal Acumulado (l/s): | 352163
Responsable Toma de Dato: | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: | P. Castro F.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-06-19 | Hora (Hr/mn): | 08-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-19 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-19 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-20 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-20 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-20 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 47.877 | Caudal Acumulado (l/s): | 354576 | Caudal Instantáneo (l/s): | 49.0556 | Caudal Acumulado (l/s): | 355459 | Caudal Instantáneo (l/s): | 42.0556 | Caudal Acumulado (l/s): | 356216 | Caudal Instantáneo (l/s): | 45.4365 | Caudal Acumulado (l/s): | 358506 | Caudal Instantáneo (l/s): | 44.9444 | Caudal Acumulado (l/s): | 359315 | Caudal Instantáneo (l/s): | 32.2222 | Caudal Acumulado (l/s): | 359895
Responsable Toma de Dato: | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: | P. Castro F.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-06-21 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-21 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-21 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-22 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-22 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-22 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.0635 | Caudal Acumulado (l/s): | 361511 | Caudal Instantáneo (l/s): | 31.4444 | Caudal Acumulado (l/s): | 362077 | Caudal Instantáneo (l/s): | 34.7222 | Caudal Acumulado (l/s): | 362702 | Caudal Instantáneo (l/s): | 31.2103 | Caudal Acumulado (l/s): | 364275 | Caudal Instantáneo (l/s): | 30.7778 | Caudal Acumulado (l/s): | 364829 | Caudal Instantáneo (l/s): | 39.8333 | Caudal Acumulado (l/s): | 365546
Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: | P. Castro F. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-06-23 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-23 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-23 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-24 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-24 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-24 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 42.5198 | Caudal Acumulado (l/s): | 367689 | Caudal Instantáneo (l/s): | 40.2222 | Caudal Acumulado (l/s): | 368413 | Caudal Instantáneo (l/s): | 44.3889 | Caudal Acumulado (l/s): | 369212 | Caudal Instantáneo (l/s): | 36.4484 | Caudal Acumulado (l/s): | 371049 | Caudal Instantáneo (l/s): | 11.5556 | Caudal Acumulado (l/s): | 371257 | Caudal Instantáneo (l/s): | 30.3333 | Caudal Acumulado (l/s): | 371803
Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-06-25 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-25 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-25 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-26 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-26 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-26 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 46.1706 | Caudal Acumulado (l/s): | 374130 | Caudal Instantáneo (l/s): | 43.5 | Caudal Acumulado (l/s): | 374913 | Caudal Instantáneo (l/s): | 42.2222 | Caudal Acumulado (l/s): | 375673 | Caudal Instantáneo (l/s): | 43.2738 | Caudal Acumulado (l/s): | 377854 | Caudal Instantáneo (l/s): | 41.7222 | Caudal Acumulado (l/s): | 378605 | Caudal Instantáneo (l/s): | 41.7778 | Caudal Acumulado (l/s): | 379357
Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-06-27 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-27 | Hora (Hr/mn): | 13-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-27 | Hora (Hr/mn): | 18-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-28 | Hora (Hr/mn): | 08-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-28 | Hora (Hr/mn): | 13-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-28 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 39.7024 | Caudal Acumulado (l/s): | 381358 | Caudal Instantáneo (l/s): | 36.4444 | Caudal Acumulado (l/s): | 382014 | Caudal Instantáneo (l/s): | 46.5 | Caudal Acumulado (l/s): | 382851 | Caudal Instantáneo (l/s): | 39.0278 | Caudal Acumulado (l/s): | 384818 | Caudal Instantáneo (l/s): | 0.66667 | Caudal Acumulado (l/s): | 384830 | Caudal Instantáneo (l/s): | 37.6111 | Caudal Acumulado (l/s): | 385507
Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M.Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M.Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R.
¦
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-06-29 | Hora (Hr/mn): | 08-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-29 | Hora (Hr/mn): | 13-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-29 | Hora (Hr/mn): | 18-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-30 | Hora (Hr/mn): | 08-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-30 | Hora (Hr/mn): | 13-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-06-30 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 36.4683 | Caudal Acumulado (l/s): | 387345 | Caudal Instantáneo (l/s): | 25.1111 | Caudal Acumulado (l/s): | 387797 | Caudal Instantáneo (l/s): | 46 | Caudal Acumulado (l/s): | 388625 | Caudal Instantáneo (l/s): | 41.5675 | Caudal Acumulado (l/s): | 390720 | Caudal Instantáneo (l/s): | 31.1667 | Caudal Acumulado (l/s): | 391281 | Caudal Instantáneo (l/s): | 41.2778 | Caudal Acumulado (l/s): | 392024
Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M.Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R.

## REGISTRO CONSOLIDADO CAUDAL
REGISTRO MENSUAL MEDICION CAUDAL MEDIDA H-01: RESTABLECIMIENTO DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL DE UN CAUDAL PROMEDIO DE 30 l/s DESDE EL RIO LA OLA
ITEM | FECHA | HORA | CAUDAL INSTANTANEO (l/s) | CAUDAL ACUMULADO (m3) | REGISTRO FOTOGRAFICO |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO
| 2021-05-31 | 18:00 |  | 283163 | Si
1 | 2021-06-01 | 8:00 | 14.8016 | 283909 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-06-01 | 13:00 | 29.0556 | 284432 | Si |  | M. Orellana H. | Bajo flujo a las 08:00 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor interior con hielo quedando operativo a la 09:00 hrs.
| 2021-06-01 | 18:00 | 34.8333 | 285059 | Si |  | M. Orellana H.
2 | 2021-06-02 | 8:00 | 31.7262 | 286658 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-06-02 | 13:00 | 24.5 | 287099 | Si |  | M. Orellana H. | 16:05 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 17:00 hrs.
| 2021-06-02 | 18:00 | 23.9444 | 287530 | Si |  | M. Orellana H.
3 | 2021-06-03 | 8:00 | 49.0476 | 290002 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-06-03 | 13:00 | 45.8889 | 290828 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-06-03 | 18:00 | 30.4444 | 291376 | Si |  | M. Orellana H.
4 | 2021-06-04 | 8:00 | 17.4603 | 292256 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-06-04 | 13:00 | 43.6111 | 293041 | Si |  | E. Henriquez R. | 08:05 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor interior con hielo quedando operativo a la 09:00 hrs.
| 2021-06-04 | 18:00 | 56.2778 | 294054 | Si |  | M. Orellana H.
5 | 2021-06-05 | 8:00 | 53.9683 | 296774 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-06-05 | 13:00 | 57.2222 | 297804 | SI |  | M. Orellana H.
| 2021-06-05 | 18:00 | 47.3333 | 298656 | Si |  | M. Orellana H. | 16:05 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 17:00 hrs.
6 | 2021-06-06 | 8:00 | 57.6786 | 301563 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-06-06 | 13:00 | 53.6667 | 302529 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-06-06 | 18:00 | 48.5556 | 303403 | Si |  | M. Orellana H.
7 | 2021-06-07 | 8:00 | 46.5476 | 305749 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-06-07 | 13:00 | 35.4444 | 306387 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-06-07 | 18:00 | 31.8333 | 306960 | Si |  | M. Orellana H. | 15:30 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 16:30 hrs.
8 | 2021-06-08 | 8:00 | 42.5794 | 309106 | Si |  | C. Casanga A.
| 2021-06-08 | 13:00 | 44.3333 | 309904 | Si |  | C. Casanga A.
| 2021-06-08 | 18:00 | 43.7222 | 310691 | Si |  | C. Casanga A.
9 | 2021-06-09 | 8:00 | 42.3214 | 312824 | Si |  | C. Casanga A.
| 2021-06-09 | 13:00 | 45.1667 | 313637 | Si |  | C. Casanga A.
| 2021-06-09 | 18:00 | 48.2222 | 314505 | Si |  | C. Casanga A.
10 | 2021-06-10 | 8:00 | 41.0317 | 316573 | Si |  | C. Casanga A.
| 2021-06-10 | 13:00 | 31.3333 | 317137 | Si |  | C. Casanga A. | 11:30 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 13:45 hrs.
| 2021-06-10 | 18:00 | 44.6667 | 317941 | Si |  | C. Casanga A.
11 | 2021-06-11 | 8:00 | 53.4921 | 320637 | Si |  | C. Casanga A.
| 2021-06-11 | 13:00 | 50.1667 | 321540 | SI |  | C. Casanga A.
| 2021-06-11 | 18:00 | 51.7222 | 322471 | SI |  | C. Casanga A.
12 | 2021-06-12 | 8:00 | 50.0397 | 324993 | SI |  | C. Casanga A.
| 2021-06-12 | 13:00 | 45.8889 | 325819 | SI |  | C. Casanga A.
| 2021-06-12 | 18:00 | 45.1667 | 326632 | SI |  | C. Casanga A.
13 | 2021-06-13 | 8:00 | 46.4087 | 328971 | Si |  | C. Casanga A.
| 2021-06-13 | 13:00 | 46.0556 | 329800 | SI |  | C. Casanga A.
| 2021-06-13 | 18:00 | 40.3333 | 330526 | SI |  | C. Casanga A. | 14:00 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 15:00 hrs.
14 | 2021-06-14 | 8:00 | 51.131 | 333103 | SI |  | C. Casanga A.
| 2021-06-14 | 13:00 | 50.2778 | 334008 | SI |  | C. Casanga A.
| 2021-06-14 | 18:00 | 43.8889 | 334798 | SI |  | C. Casanga A.
15 | 2021-06-15 | 8:00 | 52.9762 | 337468 | Si |  | P. Castro F.
| 2021-06-15 | 13:00 | 53.7222 | 338435 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-06-15 | 18:00 | 46.8333 | 339278 | SI |  | P. Castro F.
16 | 2021-06-16 | 8:00 | 52.0437 | 341901 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-06-16 | 13:00 | 53.9444 | 342872 | SI |  | P. Castro F. | 16:00 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 17:15 hrs.
| 2021-06-16 | 18:00 | 46.9444 | 343717 | SI |  | P. Castro F.
17 | 2021-06-17 | 8:00 | 48.2937 | 346151 | Si |  | P. Castro F.
| 2021-06-17 | 13:00 | 47.1111 | 346999 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-06-17 | 18:00 | 48.4444 | 347871 | SI |  | P. Castro F.
18 | 2021-06-18 | 8:00 | 49.5238 | 350367 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-06-18 | 13:00 | 50.5556 | 351277 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-06-18 | 18:00 | 49.2222 | 352163 | SI |  | P. Castro F.
19 | 2021-06-19 | 8:00 | 47.877 | 354576 | Si |  | P. Castro F.
| 2021-06-19 | 13:00 | 49.0556 | 355459 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-06-19 | 18:00 | 42.0556 | 356216 | SI |  | P. Castro F. | 14:00 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 14:45 hrs.
20 | 2021-06-20 | 8:00 | 45.4365 | 358506 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-06-20 | 13:00 | 44.9444 | 359315 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-06-20 | 18:00 | 32.2222 | 359895 | SI |  | P. Castro F.
21 | 2021-06-21 | 8:00 | 32.0635 | 361511 | Si |  | A. Diaz C.
| 2021-06-21 | 13:00 | 31.4444 | 362077 | SI |  | P. Castro F.
| 2021-06-21 | 18:00 | 34.7222 | 362702 | SI |  | P. Castro F.
22 | 2021-06-22 | 8:00 | 31.2103 | 364275 | SI |  | E. Henriquez R.
| 2021-06-22 | 13:00 | 30.7778 | 364829 | SI |  | E. Henriquez R.
| 2021-06-22 | 18:00 | 39.8333 | 365546 | SI |  | E. Henriquez R.
23 | 2021-06-23 | 8:00 | 42.5198 | 367689 | Si |  | E. Henriquez R.
| 2021-06-23 | 13:00 | 40.2222 | 368413 | SI |  | M. Orellana H.
| 2021-06-23 | 18:00 | 44.3889 | 369212 | SI |  | M. Orellana H.
24 | 2021-06-24 | 8:00 | 36.4484 | 371049 | SI |  | E. Henriquez R.
| 2021-06-24 | 13:00 | 11.5556 | 371257 | SI |  | E. Henriquez R.
| 2021-06-24 | 18:00 | 30.3333 | 371803 | SI |  | E. Henriquez R. | 14:00 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 15:00 hrs. (Baja temperatura ambiental sector nevado)
25 | 2021-06-25 | 8:00 | 46.1706 | 374130 | Si |  | E. Henriquez R.
| 2021-06-25 | 13:00 | 43.5 | 374913 | SI |  | E. Henriquez R.
| 2021-06-25 | 18:00 | 42.2222 | 375673 | SI |  | E. Henriquez R.
26 | 2021-06-26 | 8:00 | 43.2738 | 377854 | SI |  | E. Henriquez R.
| 2021-06-26 | 13:00 | 41.7222 | 378605 | SI |  | E. Henriquez R.
| 2021-06-26 | 18:00 | 41.7778 | 379357 | SI |  | E. Henriquez R.
27 | 2021-06-27 | 8:00 | 39.7024 | 381358 | Si |  | E. Henriquez R.
| 2021-06-27 | 13:00 | 36.4444 | 382014 | SI |  | M.Orellana H. | 13:00 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 14:00 hrs.
| 2021-06-27 | 18:00 | 46.5 | 382851 | SI |  | E. Henriquez R.
28 | 2021-06-28 | 8:00 | 39.0278 | 384818 | SI |  | E. Henriquez R. | Temperatura minima -20,4°C a las 07:00 hrs
| 2021-06-28 | 13:00 | 0.66667 | 384830 | SI |  | M.Orellana H. | 08:15 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 11:45 hrs. Medidor congelado
| 2021-06-28 | 18:00 | 37.6111 | 385507 | SI |  | E. Henriquez R.
29 | 2021-06-29 | 8:00 | 36.4683 | 387345 | Si |  | E. Henriquez R. | Temperatura minima -17,9°C a las 06:00 hrs
| 2021-06-29 | 13:00 | 25.1111 | 387797 | SI |  | M.Orellana H. | 13:00 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 14:00 hrs.
| 2021-06-29 | 18:00 | 46 | 388625 | SI |  | E. Henriquez R.
30 | 2021-06-30 | 8:00 | 41.5675 | 390720 | SI |  | E. Henriquez R.
| 2021-06-30 | 13:00 | 31.1667 | 391281 | SI |  | E. Henriquez R. | 14:00 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 15:00 hrs.
| 2021-06-30 | 18:00 | 41.2778 | 392024 | SI |  | E. Henriquez R.
Formulas:
FECHA = +[FECHA, row above]+1
FECHA = +[FECHA, row above]