## REGISTRO DIARIO MEDICION CAUDAL
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-05-01 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-01 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-01 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-02 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-05-02 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-02 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33.1944 | Caudal Acumulado (l/s): | 183995 | Caudal Instantáneo (l/s): | 31.8889 | Caudal Acumulado (l/s): | 184569 | Caudal Instantáneo (l/s): | 30.6667 | Caudal Acumulado (l/s): | 185121 | Caudal Instantáneo (l/s): | 29.4246 | Caudal Acumulado (l/s): | 186604 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 27.2778 | Caudal Acumulado (l/s): | 187095 | Caudal Instantáneo (l/s): | 29.2222 | Caudal Acumulado (l/s): | 187621
Responsable Toma de Dato: | L. Aguilera H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | L. Aguilera H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | L. Aguilera H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | L. Aguilera H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | L. Aguilera H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | L. Aguilera H.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-05-03 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-03 | Hora (Hr/mn): | 13-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-03 | Hora (Hr/mn): | 18-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-04 | Hora (Hr/mn): | 08-00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-05-04 | Hora (Hr/mn): | 13-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-04 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33.869 | Caudal Acumulado (l/s): | 189328 | Caudal Instantáneo (l/s): | 30.3889 | Caudal Acumulado (l/s): | 189875 | Caudal Instantáneo (l/s): | 11.5556 | Caudal Acumulado (l/s): | 190083 | Caudal Instantáneo (l/s): | 12.9563 | Caudal Acumulado (l/s): | 190736 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 26.8889 | Caudal Acumulado (l/s): | 191220 | Caudal Instantáneo (l/s): | 34.1667 | Caudal Acumulado (l/s): | 191835
Responsable Toma de Dato: | L. Aguilera H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | L. Aguilera H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | L. Aguilera H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | L. Aguilera H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | L. Aguilera H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | L. Aguilera H.
INSERTAR FOTOGRAFIA
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-05-05 | Hora (Hr/mn): | 08-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-05 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-05 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-06 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-05-06 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-06 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33.5913 | Caudal Acumulado (l/s): | 193528 | Caudal Instantáneo (l/s): | 33.5556 | Caudal Acumulado (l/s): | 194132 | Caudal Instantáneo (l/s): | 32.1111 | Caudal Acumulado (l/s): | 194710 | Caudal Instantáneo (l/s): | 32.9563 | Caudal Acumulado (l/s): | 196371 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 33.4444 | Caudal Acumulado (l/s): | 196973 | Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5556 | Caudal Acumulado (l/s): | 197541
Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-05-07 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-07 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-07 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-08 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-05-08 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-08 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 45.3175 | Caudal Acumulado (l/s): | 199825 | Caudal Instantáneo (l/s): | 47.3333 | Caudal Acumulado (l/s): | 200677 | Caudal Instantáneo (l/s): | 24.6667 | Caudal Acumulado (l/s): | 201121 | Caudal Instantáneo (l/s): | 43.4325 | Caudal Acumulado (l/s): | 203310 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 41.2222 | Caudal Acumulado (l/s): | 204052 | Caudal Instantáneo (l/s): | 21.11 | Caudal Acumulado (l/s): | 204432
Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-05-09 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-09 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-09 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-10 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-05-10 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-10 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 43.3135 | Caudal Acumulado (l/s): | 206615 | Caudal Instantáneo (l/s): | 40.5 | Caudal Acumulado (l/s): | 207344 | Caudal Instantáneo (l/s): | 29.6111 | Caudal Acumulado (l/s): | 207877 | Caudal Instantáneo (l/s): | 27.8968 | Caudal Acumulado (l/s): | 209283 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 35.8333 | Caudal Acumulado (l/s): | 209928 | Caudal Instantáneo (l/s): | 40.8333 | Caudal Acumulado (l/s): | 210663
Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M.Orellana H.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-05-11 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-11 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-11 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-12 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-05-12 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-12 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 46.9048 | Caudal Acumulado (l/s): | 213027 | Caudal Instantáneo (l/s): | 43.1111 | Caudal Acumulado (l/s): | 213803 | Caudal Instantáneo (l/s): | 47.1111 | Caudal Acumulado (l/s): | 214651 | Caudal Instantáneo (l/s): | 51.8254 | Caudal Acumulado (l/s): | 217263 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 52.0556 | Caudal Acumulado (l/s): | 218200 | Caudal Instantáneo (l/s): | 28.0556 | Caudal Acumulado (l/s): | 218705
Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-05-13 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-13 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-13 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-14 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-05-14 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-14 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 53.1151 | Caudal Acumulado (l/s): | 221382 | Caudal Instantáneo (l/s): | 53.5556 | Caudal Acumulado (l/s): | 222346 | Caudal Instantáneo (l/s): | 44.3889 | Caudal Acumulado (l/s): | 223145 | Caudal Instantáneo (l/s): | 37.6389 | Caudal Acumulado (l/s): | 225042 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 34.1667 | Caudal Acumulado (l/s): | 225657 | Caudal Instantáneo (l/s): | 24.1111 | Caudal Acumulado (l/s): | 226091
Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-05-15 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-15 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-15 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-16 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-05-16 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-16 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 41.1706 | Caudal Acumulado (l/s): | 228166 | Caudal Instantáneo (l/s): | 38.7222 | Caudal Acumulado (l/s): | 228863 | Caudal Instantáneo (l/s): | 39.7222 | Caudal Acumulado (l/s): | 229578 | Caudal Instantáneo (l/s): | 41.6667 | Caudal Acumulado (l/s): | 231678 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 40.1111 | Caudal Acumulado (l/s): | 232400 | Caudal Instantáneo (l/s): | 37.0556 | Caudal Acumulado (l/s): | 233067
Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-05-17 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-17 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-17 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-18 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-05-18 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-18 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 44.5437 | Caudal Acumulado (l/s): | 235312 | Caudal Instantáneo (l/s): | 44.1667 | Caudal Acumulado (l/s): | 236107 | Caudal Instantáneo (l/s): | 41.7222 | Caudal Acumulado (l/s): | 236858 | Caudal Instantáneo (l/s): | 41.5675 | Caudal Acumulado (l/s): | 238953 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 41.1667 | Caudal Acumulado (l/s): | 239694 | Caudal Instantáneo (l/s): | 35.2778 | Caudal Acumulado (l/s): | 240329
Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | I. Larrondo C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-05-19 | Hora (Hr/mn): | 08-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-19 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-19 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-20 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-05-20 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-20 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 41.5873 | Caudal Acumulado (l/s): | 242425 | Caudal Instantáneo (l/s): | 47.5556 | Caudal Acumulado (l/s): | 243281 | Caudal Instantáneo (l/s): | 32.6111 | Caudal Acumulado (l/s): | 243868 | Caudal Instantáneo (l/s): | 41.0317 | Caudal Acumulado (l/s): | 245936 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 44.3889 | Caudal Acumulado (l/s): | 246735 | Caudal Instantáneo (l/s): | 41.3889 | Caudal Acumulado (l/s): | 247480
Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-05-21 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-21 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-21 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-22 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-05-22 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-22 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 43.0159 | Caudal Acumulado (l/s): | 249648 | Caudal Instantáneo (l/s): | 41.2778 | Caudal Acumulado (l/s): | 250391 | Caudal Instantáneo (l/s): | 38.2222 | Caudal Acumulado (l/s): | 251079 | Caudal Instantáneo (l/s): | 41.7262 | Caudal Acumulado (l/s): | 253182 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 40.3333 | Caudal Acumulado (l/s): | 253908 | Caudal Instantáneo (l/s): | 36.2222 | Caudal Acumulado (l/s): | 254560
Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-05-23 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-23 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-23 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-24 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-05-24 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-24 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 44.2063 | Caudal Acumulado (l/s): | 256788 | Caudal Instantáneo (l/s): | 41.3889 | Caudal Acumulado (l/s): | 257533 | Caudal Instantáneo (l/s): | 40.2222 | Caudal Acumulado (l/s): | 258257 | Caudal Instantáneo (l/s): | 40.873 | Caudal Acumulado (l/s): | 260317 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 39.6111 | Caudal Acumulado (l/s): | 261030 | Caudal Instantáneo (l/s): | 38.5 | Caudal Acumulado (l/s): | 261723
Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-05-25 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-25 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-25 | Hora (Hr/mn): | 18:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-26 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-05-26 | Hora (Hr/mn): | 13:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-26 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 38.7897 | Caudal Acumulado (l/s): | 263678 | Caudal Instantáneo (l/s): | 25.5556 | Caudal Acumulado (l/s): | 264138 | Caudal Instantáneo (l/s): | 32.1111 | Caudal Acumulado (l/s): | 264716 | Caudal Instantáneo (l/s): | 41.6865 | Caudal Acumulado (l/s): | 266817 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 43 | Caudal Acumulado (l/s): | 267591 | Caudal Instantáneo (l/s): | 38 | Caudal Acumulado (l/s): | 268275
Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | A. Diaz C. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-05-27 | Hora (Hr/mn): | 8:00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-27 | Hora (Hr/mn): | 13-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-27 | Hora (Hr/mn): | 18-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-28 | Hora (Hr/mn): | 08-00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-05-28 | Hora (Hr/mn): | 13-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-28 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 40.2183 | Caudal Acumulado (l/s): | 270302 | Caudal Instantáneo (l/s): | 38.3333 | Caudal Acumulado (l/s): | 270992 | Caudal Instantáneo (l/s): | 41.6667 | Caudal Acumulado (l/s): | 271742 | Caudal Instantáneo (l/s): | 38.9087 | Caudal Acumulado (l/s): | 273703 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 39.3333 | Caudal Acumulado (l/s): | 274411 | Caudal Instantáneo (l/s): | 35.7778 | Caudal Acumulado (l/s): | 275055
Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H.
¦
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-05-29 | Hora (Hr/mn): | 08-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-29 | Hora (Hr/mn): | 13-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-29 | Hora (Hr/mn): | 18-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-30 | Hora (Hr/mn): | 08-00 | Fecha (día/mes/año): |  | 2021-05-30 | Hora (Hr/mn): | 13-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-30 | Hora (Hr/mn): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 38.4127 | Caudal Acumulado (l/s): | 276991 | Caudal Instantáneo (l/s): | 37.0556 | Caudal Acumulado (l/s): | 277658 | Caudal Instantáneo (l/s): | 30.7222 | Caudal Acumulado (l/s): | 278211 | Caudal Instantáneo (l/s): | 11.6071 | Caudal Acumulado (l/s): | 278796 | Caudal Instantáneo (l/s): |  | 33 | Caudal Acumulado (l/s): | 279390 | Caudal Instantáneo (l/s): | 31.3889 | Caudal Acumulado (l/s): | 279955
Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: |  | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H.
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola |  |  |  | Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/año): | 2021-05-31 | Hora (Hr/mn): | 08-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-31 | Hora (Hr/mn): | 13-00 | Fecha (día/mes/año): | 2021-05-31 | Hora (Hr/mn): | 18-00
Caudal Instantáneo (l/s): | 40.9127 | Caudal Acumulado (l/s): | 282017 | Caudal Instantáneo (l/s): | 38 | Caudal Acumulado (l/s): | 282701 | Caudal Instantáneo (l/s): | 25.6667 | Caudal Acumulado (l/s): | 283163
Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H. |  |  | Responsable Toma de Dato: | E. Henriquez R. |  |  | Responsable Toma de Dato: | M. Orellana H.

## REGISTRO CONSOLIDADO CAUDAL
REGISTRO MENSUAL MEDICION CAUDAL MEDIDA H-01: RESTABLECIMIENTO DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL DE UN CAUDAL PROMEDIO DE 30 l/s DESDE EL RIO LA OLA
ITEM | FECHA | HORA | CAUDAL INSTANTANEO (l/s) | CAUDAL ACUMULADO (m3) | REGISTRO FOTOGRAFICO |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO
| 2021-04-30 | 18:00 |  | 182322 | Si |  | L. Aguilera H.
1 | 2021-05-01 | 8:00 | 33.1944 | 183995 | Si |  | L. Aguilera H.
| 2021-05-01 | 13:00 | 31.8889 | 184569 | Si |  | L. Aguilera H.
| 2021-05-01 | 18:00 | 30.6667 | 185121 | Si |  | L. Aguilera H.
2 | 2021-05-02 | 8:00 | 29.4246 | 186604 | Si |  | L. Aguilera H.
| 2021-05-02 | 13:00 | 27.2778 | 187095 | Si |  | L. Aguilera H.
| 2021-05-02 | 18:00 | 29.2222 | 187621 | Si |  | L. Aguilera H.
3 | 2021-05-03 | 8:00 | 33.869 | 189328 | Si |  | L. Aguilera H.
| 2021-05-03 | 13:00 | 30.3889 | 189875 | Si |  | L. Aguilera H. | Temporal de arena.
| 2021-05-03 | 18:00 | 11.5556 | 190083 | Si |  | L. Aguilera H. | Baja temperatura 2,7 °C
4 | 2021-05-04 | 8:00 | 12.9563 | 190736 | Si |  | L. Aguilera H. | Baja temperatura. -1,3 °C
| 2021-05-04 | 13:00 | 26.8889 | 191220 | Si |  | L. Aguilera H. | Bajo flujo a las 08:00 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 09:00 hrs.
| 2021-05-04 | 18:00 | 34.1667 | 191835 | Si |  | L. Aguilera H.
5 | 2021-05-05 | 8:00 | 33.5913 | 193528 | Si |  | E. Henriquez R.
| 2021-05-05 | 13:00 | 33.5556 | 194132 | No |  | E. Henriquez R.
| 2021-05-05 | 18:00 | 32.1111 | 194710 | Si |  | E. Henriquez R.
6 | 2021-05-06 | 8:00 | 32.9563 | 196371 | Si |  | E. Henriquez R.
| 2021-05-06 | 13:00 | 33.4444 | 196973 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-05-06 | 18:00 | 31.5556 | 197541 | Si |  | E. Henriquez R.
7 | 2021-05-07 | 8:00 | 45.3175 | 199825 | Si |  | E. Henriquez R.
| 2021-05-07 | 13:00 | 47.3333 | 200677 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-05-07 | 18:00 | 24.6667 | 201121 | Si |  | E. Henriquez R. | Bajo flujo a las 18:00 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 18:55 hrs.
8 | 2021-05-08 | 8:00 | 43.4325 | 203310 | Si |  | E. Henriquez R.
| 2021-05-08 | 13:00 | 41.2222 | 204052 | Si |  | E. Henriquez R.
| 2021-05-08 | 18:00 | 21.1111 | 204432 | Si |  | E. Henriquez R. | Bajo flujo a las 18:00 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 18:50 hrs.
9 | 2021-05-09 | 8:00 | 43.3135 | 206615 | Si |  | E. Henriquez R.
| 2021-05-09 | 13:00 | 40.5 | 207344 | Si |  | E. Henriquez R.
| 2021-05-09 | 18:00 | 29.6111 | 207877 | Si |  | E. Henriquez R. | Bajo flujo a las 18:00 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 18:50 hrs.
10 | 2021-05-10 | 8:00 | 27.8968 | 209283 | Si |  | E. Henriquez R.
| 2021-05-10 | 13:00 | 35.8333 | 209928 | Si |  | E. Henriquez R.
| 2021-05-10 | 18:00 | 40.8333 | 210663 | Si |  | M. Orellana H.
11 | 2021-05-11 | 8:00 | 46.9048 | 213027 | Si |  | I. Larrondo C.
| 2021-05-11 | 13:00 | 43.1111 | 213803 | SI |  | I. Larrondo C.
| 2021-05-11 | 18:00 | 47.1111 | 214651 | SI |  | I. Larrondo C.
12 | 2021-05-12 | 8:00 | 51.8254 | 217263 | SI |  | I. Larrondo C.
| 2021-05-12 | 13:00 | 52.0556 | 218200 | SI |  | I. Larrondo C.
| 2021-05-12 | 18:00 | 28.0556 | 218705 | SI |  | I. Larrondo C. | Bajo flujo a las 18:00 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 18:45 hrs.
13 | 2021-05-13 | 8:00 | 53.1151 | 221382 | Si |  | I. Larrondo C.
| 2021-05-13 | 13:00 | 53.5556 | 222346 | SI |  | I. Larrondo C.
| 2021-05-13 | 18:00 | 44.3889 | 223145 | SI |  | I. Larrondo C.
14 | 2021-05-14 | 8:00 | 37.6389 | 225042 | SI |  | I. Larrondo C.
| 2021-05-14 | 13:00 | 34.1667 | 225657 | SI |  | I. Larrondo C.
| 2021-05-14 | 18:00 | 24.1111 | 226091 | SI |  | I. Larrondo C. | Bajo flujo a las 18:00 hrs. Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 18:45 hrs.
15 | 2021-05-15 | 8:00 | 41.1706 | 228166 | Si |  | I. Larrondo C.
| 2021-05-15 | 13:00 | 38.7222 | 228863 | SI |  | I. Larrondo C.
| 2021-05-15 | 18:00 | 39.7222 | 229578 | SI |  | I. Larrondo C.
16 | 2021-05-16 | 8:00 | 41.6667 | 231678 | SI |  | I. Larrondo C.
| 2021-05-16 | 13:00 | 40.1111 | 232400 | SI |  | I. Larrondo C. | 16:00 Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 17:15 hrs.
| 2021-05-16 | 18:00 | 37.0556 | 233067 | SI |  | I. Larrondo C.
17 | 2021-05-17 | 8:00 | 44.5437 | 235312 | Si |  | I. Larrondo C.
| 2021-05-17 | 13:00 | 44.1667 | 236107 | SI |  | I. Larrondo C.
| 2021-05-17 | 18:00 | 41.7222 | 236858 | SI |  | I. Larrondo C.
18 | 2021-05-18 | 8:00 | 41.5675 | 238953 | SI |  | A. Diaz C.
| 2021-05-18 | 13:00 | 41.1667 | 239694 | SI |  | A. Diaz C.
| 2021-05-18 | 18:00 | 35.2778 | 240329 | SI |  | A. Diaz C. | 18:05 Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 18:50 hrs.
19 | 2021-05-19 | 8:00 | 41.5873 | 242425 | Si |  | A. Diaz C.
| 2021-05-19 | 13:00 | 47.5556 | 243281 | SI |  | A. Diaz C.
| 2021-05-19 | 18:00 | 32.6111 | 243868 | SI |  | A. Diaz C. | 18:05 Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 19:20 hrs.
20 | 2021-05-20 | 8:00 | 41.0317 | 245936 | SI |  | A. Diaz C.
| 2021-05-20 | 13:00 | 44.3889 | 246735 | SI |  | A. Diaz C.
| 2021-05-20 | 18:00 | 41.3889 | 247480 | SI |  | A. Diaz C.
21 | 2021-05-21 | 8:00 | 43.0159 | 249648 | Si |  | A. Diaz C.
| 2021-05-21 | 13:00 | 41.2778 | 250391 | SI |  | A. Diaz C.
| 2021-05-21 | 18:00 | 38.2222 | 251079 | SI |  | A. Diaz C.
22 | 2021-05-22 | 8:00 | 41.7262 | 253182 | SI |  | A. Diaz C.
| 2021-05-22 | 13:00 | 40.3333 | 253908 | SI |  | A. Diaz C. | 14:20 Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 15:35 hrs.
| 2021-05-22 | 18:00 | 36.2222 | 254560 | SI |  | A. Diaz C.
23 | 2021-05-23 | 8:00 | 44.2063 | 256788 | Si |  | A. Diaz C.
| 2021-05-23 | 13:00 | 41.3889 | 257533 | SI |  | A. Diaz C.
| 2021-05-23 | 18:00 | 40.2222 | 258257 | SI |  | A. Diaz C.
24 | 2021-05-24 | 8:00 | 40.873 | 260317 | SI |  | A. Diaz C.
| 2021-05-24 | 13:00 | 39.6111 | 261030 | SI |  | A. Diaz C.
| 2021-05-24 | 18:00 | 38.5 | 261723 | SI |  | A. Diaz C.
25 | 2021-05-25 | 8:00 | 38.7897 | 263678 | Si |  | A. Diaz C.
| 2021-05-25 | 13:00 | 25.5556 | 264138 | SI |  | A. Diaz C. | 14:00 Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor quedando operativo a la 15:00 hrs.
| 2021-05-25 | 18:00 | 32.1111 | 264716 | SI |  | A. Diaz C.
26 | 2021-05-26 | 8:00 | 41.6865 | 266817 | SI |  | M. Orellana H.
| 2021-05-26 | 13:00 | 43 | 267591 | SI |  | M. Orellana H.
| 2021-05-26 | 18:00 | 38 | 268275 | SI |  | M. Orellana H.
27 | 2021-05-27 | 8:00 | 40.2183 | 270302 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-05-27 | 13:00 | 38.3333 | 270992 | SI |  | M. Orellana H.
| 2021-05-27 | 18:00 | 41.6667 | 271742 | SI |  | M. Orellana H.
28 | 2021-05-28 | 8:00 | 38.9087 | 273703 | SI |  | M. Orellana H.
| 2021-05-28 | 13:00 | 39.3333 | 274411 | SI |  | M. Orellana H.
| 2021-05-28 | 18:00 | 35.7778 | 275055 | SI |  | M. Orellana H.
29 | 2021-05-29 | 8:00 | 38.4127 | 276991 | Si |  | M. Orellana H.
| 2021-05-29 | 13:00 | 37.0556 | 277658 | SI |  | M. Orellana H.
| 2021-05-29 | 18:00 | 30.7222 | 278211 | SI |  | M. Orellana H.
30 | 2021-05-30 | 8:00 | 11.6071 | 278796 | SI |  | M. Orellana H.
| 2021-05-30 | 13:00 | 33 | 279390 | SI |  | M. Orellana H. | 08:05 Se efectúa lavado de filtro y turbina del medidor interior con hielo quedando operativo a la 08:55 hrs.
| 2021-05-30 | 18:00 | 31.3889 | 279955 | SI |  | M. Orellana H.
31 | 2021-05-31 | 8:00 | 40.9127 | 282017 | SI |  | M. Orellana H.
| 2021-05-31 | 13:00 | 38 | 282701 | SI |  | E. Henriquez R.
| 2021-05-31 | 18:00 | 25.6667 | 283163 | SI |  | M. Orellana H.