## Resumen mensual
Tabla N° 1 | [9 empty] | Tabla N° 2
Resumen Lectura Medidor de Salida desde Tranque La Ola hacia Rio La Ola | [9 empty] | Control avance diario con proyección mensual.
Día | Fecha | Hora | Registro | Consumo |  | Control parcial semanal |  |  |  | Q Intantaneo | Meta | Proy con avance
hrs
0 | 2023-05-31 | 8:00 | 2530957 | m3 | l/s |  |  |  |  | l/s | m3 | m3
1 | 2023-06-01 | 8:00 | 2534022 | 3065 | 35.4745 | Aporte 1 al 4 de junio |  |  |  | 30 | 2592 | 3065
2 | 2023-06-02 | 8:00 | 2537047 | 3025 | 35.0116 |  | 12167 | m3 |  | 30 | 2592 | 3025
3 | 2023-06-03 | 8:00 | 2540087 | 3040 | 35.1852 |  | 35.2054 | l/s |  | 30 | 2592 | 3040
4 | 2023-06-04 | 8:00 | 2543124 | 3037 | 35.1505 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 3037
5 | 2023-06-05 | 8:00 | 2546126 | 3002 | 34.7454 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 3002
6 | 2023-06-06 | 8:00 | 2549035 | 2909 | 33.669 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2909
7 | 2023-06-07 | 8:00 | 2551975 | 2940 | 34.0278 | Aporte 5 al 11 de junio |  |  |  | 30 | 2592 | 2940
8 | 2023-06-08 | 8:00 | 2554853 | 2878 | 33.3102 |  | 20066 | m3 |  | 30 | 2592 | 2878
9 | 2023-06-09 | 8:00 | 2557736 | 2883 | 33.3681 |  | 33.1779 | l/s |  | 30 | 2592 | 2883
10 | 2023-06-10 | 8:00 | 2560662 | 2926 | 33.8657 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2926
11 | 2023-06-11 | 8:00 | 2563190 | 2528 | 29.2593 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2528
12 | 2023-06-12 | 8:00 | 2565778 | 2588 | 29.9537 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2588
13 | 2023-06-13 | 8:00 | 2568252 | 2474 | 28.6343 | Aporte 12 al 18 de junio |  |  |  | 30 | 2592 | 2474
14 | 2023-06-14 | 8:00 | 2571098 | 2846 | 32.9398 |  | 20176 | m3 |  | 30 | 2592 | 2846
15 | 2023-06-15 | 8:00 | 2574182 | 3084 | 35.6944 |  | 33.3598 | l/s |  | 30 | 2592 | 3084
16 | 2023-06-16 | 8:00 | 2577253 | 3071 | 35.544 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 3071
17 | 2023-06-17 | 8:00 | 2580300 | 3047 | 35.2662 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 3047
18 | 2023-06-18 | 8:00 | 2583366 | 3066 | 35.4861 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 3066
19 | 2023-06-19 | 8:00 | 2586399 | 3033 | 35.1042 | Aporte 19 al 25 de junio |  |  |  | 30 | 2592 | 3033
20 | 2023-06-20 | 8:00 | 2589594 | 3195 | 36.9792 |  | 21359 | m3 |  | 30 | 2592 | 3195
21 | 2023-06-21 | 8:00 | 2592547 | 2953 | 34.1782 |  | 35.3158 | l/s |  | 30 | 2592 | 2953
22 | 2023-06-22 | 8:00 | 2595659 | 3112 | 36.0185 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 3112
23 | 2023-06-23 | 8:00 | 2598751 | 3092 | 35.787 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 3092
24 | 2023-06-24 | 8:00 | 2601764 | 3013 | 34.8727 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 3013
25 | 2023-06-25 | 8:00 | 2604725 | 2961 | 34.2708 | Aporte 26 al 30 de junio |  |  |  | 30 | 2592 | 2961
26 | 2023-06-26 | 8:00 | 2607643 | 2918 | 33.7731 |  | 14676 | m3 |  | 30 | 2592 | 2918
27 | 2023-06-27 | 8:00 | 2610586 | 2943 | 34.0625 |  | 33.9722 | l/s |  | 30 | 2592 | 2943
28 | 2023-06-28 | 8:00 | 2613520 | 2934 | 33.9583 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2934
29 | 2023-06-29 | 8:00 | 2616457 | 2937 | 33.9931 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2937
30 | 2023-06-30 | 8:00 | 2619401 | 2944 | 34.0741 |  |  |  |  | 30 | 2592 | 2944
|  |  |  | 13.74% | 13.74%
[9 empty] | Real V/S Proyección | m3 --> | 77760 | 88444
| Caudal mensual |  |  | 34.1219 | l/s |  |  |  |  | l/s --> | 29.0323 | 33.0212 | <-- Real mes finalizado
|  |  |  | 88444 | m3/mes
[9 empty] | Diferencia | m3 |  | 10684
Compromiso 30 l/s promedio mensual

## Día 1
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2023-06-01 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2532243
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2534022 | 1779 | 35.2976
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2534654 | 632 | 35.1111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2535282 | 628 | 34.8889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 2
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2023-06-02 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2535282
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2537047 | 1765 | 35.0198
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2537685 | 638 | 35.4444
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2538313 | 628 | 34.8889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 3
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2023-06-03 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2538313
1:00 | 0 | 0 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2540087 | 1774 | 35.1984
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2540729 | 642 | 35.6667
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2541336 | 607 | 33.7222
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 4
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2023-06-04 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2541336
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2543124 | 1788 | 35.4762
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 |  | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2543768 | 644 | 35.7778
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2544395 | 627 | 34.8333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 5
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2023-06-05 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2544395
1:00 | 0 | 0 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2546126 | 1731 | 34.3452
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2546740 | 614 | 34.1111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2547341 | 601 | 33.3889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## DÍa 6
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2023-06-06 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2547341
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2549035 | 1694 | 33.6111
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2549657 | 622 | 34.5556
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2550269 | 612 | 34
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 7
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2023-06-07 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2550269
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2551975 | 1706 | 33.8492
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2552590 | 615 | 34.1667
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2553173 | 583 | 32.3889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0

## Día 8
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
8 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2553173
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2554853 | 1680 | 33.3333
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2555451 | 598 | 33.2222
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2556056 | 605 | 33.6111
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 9
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
9 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2556056
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2557736 | 1680 | 33.3333
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2558350 | 614 | 34.1111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2558950 | 600 | 33.3333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 10
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
10 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2558950
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2560662 | 1712 | 33.9683
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2561200 | 538 | 29.8889
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2561734 | 534 | 29.6667
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 11
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2023-06-11 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2561734
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2563190 | 1456 | 28.8889
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2563703 | 513 | 28.5
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2564232 | 529 | 29.3889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0

## Día 12
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
12 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2564232
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2565778 | 1546 | 30.6746
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2566324 | 546 | 30.3333
1310101 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2566840 | 516 | 28.6667
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 13
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2023-06-13 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2566840
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2568252 | 1412 | 28.0159
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2568803 | 551 | 30.6111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2569337 | 534 | 29.6667
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 14
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
14 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2569337
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2571098 | 1761 | 34.9405
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2571748 | 650 | 36.1111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2572376 | 628 | 34.8889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 15
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
15 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2572376
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2574182 | 1806 | 35.8333
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2574823 | 641 | 35.6111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2575459 | 636 | 35.3333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 16
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
16 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2575459
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2577253 | 1794 | 35.5952
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2577892 | 639 | 35.5
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2578528 | 636 | 35.3333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 17
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
17 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2578528
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2580300 | 1772 | 35.1587
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2580941 | 641 | 35.6111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2581584 | 643 | 35.7222
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 18
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
18 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2581584
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2583366 | 1782 | 35.3571
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2584014 | 648 | 36
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2584633 | 619 | 34.3889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 19
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
19 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2584633
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2586399 | 1766 | 35.0397
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2587041 | 642 | 35.6667
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2587708 | 667 | 37.0556
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 20
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
20 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2587708
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2589594 | 1886 | 37.4206
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2590186 | 592 | 32.8889
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2590747 | 561 | 31.1667
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 21
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
2023-06-21 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2590747
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2592547 | 1800 | 35.7143
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2593200 | 653 | 36.2778
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2593829 | 629 | 34.9444
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 22
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
22 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2593829
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2595659 | 1830 | 36.3095
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2596300 | 641 | 35.6111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2596948 | 648 | 36
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 23
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
23 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2596948
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2598751 | 1803 | 35.7738
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2599394 | 643 | 35.7222
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2600013 | 619 | 34.3889
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 24
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
24 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2600013
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2601764 | 1751 | 34.7421
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2602375 | 611 | 33.9444
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2602991 | 616 | 34.2222
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 25
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
25 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2602991
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2604725 | 1734 | 34.4048
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2605323 | 598 | 33.2222
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2605936 | 613 | 34.0556
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 26
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
26 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2605936
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2607643 | 1707 | 33.869
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2608242 | 599 | 33.2778
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2608878 | 636 | 35.3333
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 27
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
27 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2608878
1:00 | 0 | -2608878 | -724688.3333
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2610586 | 1708 | 33.8889
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2611194 | 608 | 33.7778
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2611792 | 598 | 33.2222
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 28
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
28 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2611792
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2613520 | 1728 | 34.2857
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2614130 | 610 | 33.8889
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2614737 | 607 | 33.7222
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 29
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
29 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2614737
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2616457 | 1720 | 34.127
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2617078 | 621 | 34.5
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2617683 | 605 | 33.6111
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.

## Día 30
Registros diarios válvula drenaje compuerta La Ola
Fecha | Hora | Lectura De Flujómetro Y Horarios
30 de junio 2023 | Lectura | Diferencia m³ | l/s | Observaciones | Operador
18:00 hrs Día anterior | 2617683
1:00 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0
8:00 | 2619401 | 1718 | 34.0873
9:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 2620024 | 623 | 34.6111
14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 2620645 | 621 | 34.5
19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0
V.