## Results
Reported: 2026-04-07
DHL: 3633375034
[5 empty] | Client: | Amphos 21 Chile
[5 empty] | Address: | Nueva Tajamar #481, Oficina 1901, Torre Norte.
Las Condes, Region Metropolitana, Santiago Chile
[5 empty] | Att.: | Samuel Iglesias
[5 empty] | E-mail: | samuel.iglesias@amphos21.com
jose.leon@amphos21.com
pilar.enguita@amphos21.com
cristian.araya@amphos21.com
johana.botero@amphos21.com
[5 empty] | Phone: | 5-693-135-8833
File Number: |  | 260077
Project #: |  | 1115
PO:
18O-H2O Results
# | Sample ID | Sample Collection |  | Sample # | δ18O | Aver | Stdv | Date Analyzed | Sample Size
|  | Date | Time |  | H2O | VSMOW
1 | AGI-M1 | 2026-02-28 | 11:06 | 184991 | x | -6.9201 | 0.032643 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
2 | AGI-M2 | 2026-02-28 | 12:20 | 184992 | x | 3.2555 | 0.13421 | 2026-03-31 | 1x60mL Plastic
3 | AGI-M3 | 2026-02-28 | 13:00 | 184993 | x | 2.4423 | 0.057322 | 2026-03-31 | 1x60mL Plastic
4 | AGI-BACK UP | 2026-02-28 | 13:44 | 184994 | x | 6.185 | 0.15458 | 2026-03-31 | 1x60mL Plastic
5 | AGI-M5 | 2026-02-28 | 14:50 | 184995 | x | 6.0121 | 0.15476 | 2026-03-31 | 1x60mL Plastic
6 | AGI-M6 | 2026-02-28 | 14:24 | 184996 | x | -0.32224 | 0.19432 | 2026-03-31 | 1x60mL Plastic
7 | GOR-M1 | 2026-02-27 | 11:05 | 184997 | x | 9.8642 | 0.20937 | 2026-03-31 | 1x60mL Plastic
8 | GOR-M2 | 2026-02-27 | 12:37 | 184998 | x | -7.4289 | 0.21179 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
9 | GOR-M3 | 2026-02-27 | 13:26 | 184999 | x | -8.187 | 0.13418 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
10 | GOR-M4 | 2026-02-27 | 14:04 | 185000 | x | -3.4635 | 0.16107 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
11 | GOR-M5 | 2026-02-27 | 13:46 | 185001 | x | -6.9685 | 0.14596 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
12 | ISL-BACK UP | 2026-02-28 | 18:23 | 185002 | x | -9.0481 | 0.08909 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
13 | ISL-MD3 | 2026-02-28 | 18:40 | 185003 | x | -8.9393 | 0.14744 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
14 | ISL-M1 | 2026-02-28 | 17:43 | 185004 | x | 5.6186 | 0.025905 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
15 | ISL-M2 | 2026-02-28 | 17:07 | 185005 | x | -3.6334 | 0.18568 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
16 | ISL-M3 | 2026-02-28 | 20:01 | 185006 | x | 4.4919 | 0.13548 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
17 | ISL-M4 | 2026-02-28 | 19:06 | 185007 | x | 4.2719 | 0.080581 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
18 | ISL-M5 | 2026-02-28 | 18:55 | 185008 | x | 2.3566 | 0.1163 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
19 | ISL-M7 | 2026-02-28 | 19:19 | 185009 | x | 4.3141 | 0.17576 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
20 | PAR-BACK UP | 2026-02-27 | 18:29 | 185010 | x | 8.6372 | 0.1658 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
21 | PAR-M3 | 2026-02-27 | 19:28 | 185011 | x | 6.5151 | 0.18012 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
22 | PAR-MD3 | 2026-02-27 | 19:47 | 185012 | x | 6.7959 | 0.072067 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
23 | PAR-M5 | 2026-02-27 | 16:34 | 185013 | x | 6.1905 | 0.12942 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
24 | PAR-M6-1 | 2026-02-27 | 18:02 | 185014 | x | 2.6695 | 0.090454 | 2026-03-26 | 1x60mL Plastic
Approved by:
Orfan Shouakar-Stash, PhD
Director
Isotope Tracer Technologies Inc.
608 Weber St. North Unit 3, Waterloo, ON, N2V 1K4
Tel: 519-886-5555 ¦ Fax: 519-886-5575
Email: orfan@it2isotopes.com
Website: www.it2isotopes.com
608 Weber St. North _ Unit 3 _ Waterloo _ Ontario _ N2V 1K4 _ Canada
Tel: 519-886-5555 _ Fax: 519-886-5575 _ E-mail: info@it2isotopes.com _ www.it2isotopes.com
Reported: 2026-04-07
DHL: 3633375034
[5 empty] | Client: | Amphos 21 Chile
[5 empty] | Address: | Nueva Tajamar #481, Oficina 1901, Torre Norte.
Las Condes, Region Metropolitana, Santiago Chile
[5 empty] | Att.: | Samuel Iglesias
[5 empty] | E-mail: | samuel.iglesias@amphos21.com
jose.leon@amphos21.com
pilar.enguita@amphos21.com
cristian.araya@amphos21.com
johana.botero@amphos21.com
[5 empty] | Phone: | 5-693-135-8833
File Number: |  | 260077
Project #: |  | 1115
PO:
2H-H2O Results
# | Sample ID | Sample Collection |  | Sample # | δ2H | Aver | Stdv | Date Analyzed | Comments
|  | Date | Time |  | H2O | VSMOW
1 | AGI-M1 | 2026-02-28 | 11:06 | 184991 | x | -66.2513 | 0.5534 | 2026-03-26
2 | AGI-M2 | 2026-02-28 | 12:20 | 184992 | x | -28.6208 | 0.19181 | 2026-03-26
3 | AGI-M3 | 2026-02-28 | 13:00 | 184993 | x | -31.9222 | 0.40342 | 2026-03-26
4 | AGI-BACK UP | 2026-02-28 | 13:44 | 184994 | x | -6.6457 | 0.20694 | 2026-03-26
5 | AGI-M5 | 2026-02-28 | 14:50 | 184995 | x | -11.0651 | 0.24318 | 2026-03-26
6 | AGI-M6 | 2026-02-28 | 14:24 | 184996 | x | -27.6319 | 0.08379 | 2026-03-26
7 | GOR-M1 | 2026-02-27 | 11:05 | 184997 | x | -0.05143 | 0.13871 | 2026-03-31
8 | GOR-M2 | 2026-02-27 | 12:37 | 184998 | x | -70.2062 | 0.62854 | 2026-03-31
9 | GOR-M3 | 2026-02-27 | 13:26 | 184999 | x | -67.5309 | 0.63829 | 2026-03-26
10 | GOR-M4 | 2026-02-27 | 14:04 | 185000 | x | -46.3777 | 0.60235 | 2026-03-26
11 | GOR-M5 | 2026-02-27 | 13:46 | 185001 | x | -65.5004 | 0.21692 | 2026-03-26
12 | ISL-BACK UP | 2026-02-28 | 18:23 | 185002 | x | -74.1701 | 0.36701 | 2026-03-26
13 | ISL-MD3 | 2026-02-28 | 18:40 | 185003 | x | -73.9583 | 0.33409 | 2026-03-26
14 | ISL-M1 | 2026-02-28 | 17:43 | 185004 | x | -9.1858 | 0.43645 | 2026-03-26
15 | ISL-M2 | 2026-02-28 | 17:07 | 185005 | x | -50.5856 | 0.48005 | 2026-03-26
16 | ISL-M3 | 2026-02-28 | 20:01 | 185006 | x | -17.3462 | 0.3639 | 2026-03-26
17 | ISL-M4 | 2026-02-28 | 19:06 | 185007 | x | -13.7627 | 0.17597 | 2026-03-26
18 | ISL-M5 | 2026-02-28 | 18:55 | 185008 | x | -24.248 | 0.099735 | 2026-03-26
19 | ISL-M7 | 2026-02-28 | 19:19 | 185009 | x | -18.8081 | 0.47021 | 2026-03-26
20 | PAR-BACK UP | 2026-02-27 | 18:29 | 185010 | x | -0.54828 | 0.48803 | 2026-03-26
21 | PAR-M3 | 2026-02-27 | 19:28 | 185011 | x | -2.598 | 0.38802 | 2026-03-31
22 | PAR-MD3 | 2026-02-27 | 19:47 | 185012 | x | -1.1901 | 0.46819 | 2026-03-26
23 | PAR-M5 | 2026-02-27 | 16:34 | 185013 | x | -7.403 | 0.51414 | 2026-03-26
24 | PAR-M6-1 | 2026-02-27 | 18:02 | 185014 | x | -20.647 | 0.25486 | 2026-03-26
Approved by:
Orfan Shouakar-Stash, PhD
Director
Isotope Tracer Technologies Inc.
608 Weber St. North Unit 3, Waterloo, ON, N2V 1K4
Tel: 519-886-5555 ¦ Fax: 519-886-5575
Email: orfan@it2isotopes.com
Website: www.it2isotopes.com
608 Weber St. North _ Unit 3 _ Waterloo _ Ontario _ N2V 1K4 _ Canada
Tel: 519-886-5555 _ Fax: 519-886-5575 _ E-mail: info@it2isotopes.com _ www.it2isotopes.com

## Standards
Reported: 2026-04-07
DHL: 3633375034
|  |  |  | Client: | Amphos 21 Chile
|  |  |  | Address: | Nueva Tajamar #481, Oficina 1901, Torre Norte.
Las Condes, Region Metropolitana, Santiago Chile
|  |  |  | Att.: | Samuel Iglesias
|  |  |  | E-mail: | samuel.iglesias@amphos21.com
jose.leon@amphos21.com
pilar.enguita@amphos21.com
cristian.araya@amphos21.com
johana.botero@amphos21.com
|  |  |  | Phone: | 5-693-135-8833
File Number: |  | 260077
Project #: |  | 1115
PO:
18O-H2O Standards
d18O-Water (Standards)
| Date Analyzed | d18O-Water |  | Actual Value | Calculated Value
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -9.23 | -9.111
| 2026-03-26 | IT2-12F | STD | -16.72 | -16.8067
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -9.23 | -9.2795
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -9.23 | -9.3029
| 2026-03-26 | IT2-12F | STD | -16.72 | -16.6267
| 2026-03-26 | IT2-14D | STD | -2.08 | -2.0789
| 2026-03-26 | IT2-14D | STD | -2.08 | -2.05
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -9.23 | -9.233
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -9.23 | -9.2262
| 2026-03-26 | IT2-12F | STD | -16.72 | -16.7301
| 2026-03-26 | IT2-14D | STD | -2.08 | -2.0985
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -9.23 | -9.2471
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -9.23 | -9.2115
| 2026-03-26 | IT2-12F | STD | -16.72 | -16.7069
| 2026-03-26 | IT2-14D | STD | -2.08 | -2.1073
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -9.23 | -9.222
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -9.23 | -9.1968
| 2026-03-26 | IT2-12F | STD | -16.72 | -16.7159
| 2026-03-26 | IT2-14D | STD | -2.08 | -2.0527
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -9.23 | -9.268
| 2026-03-26 | IT2-12F | STD | -16.72 | -16.712
| Approved by: |  |  | 18O & 2H (CRDS)
Instrument Used: Cavity Ring Down Spectroscopy (CRDS)
CRDS (Model L2130-i) (Picarro, California, USA).
Standard Used:
| Orfan Shouakar-Stash, PhD |  |  | IT2-12F / IT2-13E / IT2-14D Calibrated with
| Director |  |  | IAEA Standards (V-SMOW, SLAP, and GISP)
| Isotope Tracer Technologies Inc. |  |  | Typical Standard deviation:
| 608 Weber St. North Unit 3, Waterloo, ON, N2V 1K4 |  |  | (18O ±0.1‰) (2H ± 1‰)
Tel: 519-886-5555 ¦ Fax: 519-886-5575
Email: orfan@it2isotopes.com
Website: www.it2isotopes.com
608 Weber St. North _ Unit 3 _ Waterloo _ Ontario _ N2V 1K4 _ Canada
Tel: 519-886-5555 _ Fax: 519-886-5575 _ E-mail: info@it2isotopes.com _ www.it2isotopes.com
Reported: 2026-04-07
DHL: 3633375034
|  |  |  | Client: | Amphos 21 Chile
|  |  |  | Address: | Nueva Tajamar #481, Oficina 1901, Torre Norte.
Las Condes, Region Metropolitana, Santiago Chile
|  |  |  | Att.: | Samuel Iglesias
|  |  |  | E-mail: | samuel.iglesias@amphos21.com
jose.leon@amphos21.com
pilar.enguita@amphos21.com
cristian.araya@amphos21.com
johana.botero@amphos21.com
|  |  |  | Phone: | 5-693-135-8833
File Number: |  | 260077
Project #: |  | 1115
PO:
d18O-Water (Standards)
| Date Analyzed | d18O-Water |  | Actual Value | Calculated Value
| 2026-03-31 | IT2-15B | STD | 11.02 | 11.0357
| 2026-03-31 | IT2-14D | STD | -2.08 | -2.0376
| 2026-03-31 | IT2-14D | STD | -2.08 | -2.0744
| 2026-03-31 | IT2-13E | STD | -9.23 | -9.2353
| 2026-03-31 | IT2-13E | STD | -9.23 | -9.2101
| 2026-03-31 | IT2-13E | STD | -9.23 | -9.2375
| 2026-03-31 | IT2-12F | STD | -16.72 | -16.7227
| 2026-03-31 | IT2-15B | STD | 11.02 | 11.0175
| 2026-03-31 | IT2-15B | STD | 11.02 | 11.008
| 2026-03-31 | IT2-14D | STD | -2.08 | -2.0757
| 2026-03-31 | IT2-14D | STD | -2.08 | -2.1299
| 2026-03-31 | IT2-13E | STD | -9.23 | -9.2317
| 2026-03-31 | IT2-13E | STD | -9.23 | -9.1779
| 2026-03-31 | IT2-13E | STD | -9.23 | -9.2057
| 2026-03-31 | IT2-12F | STD | -16.72 | -16.7461
| 2026-03-31 | IT2-12F | STD | -16.72 | -16.6922
| Approved by: |  |  | 18O & 2H (CRDS)
Instrument Used: Cavity Ring Down Spectroscopy (CRDS)
CRDS (Model L2130-i) (Picarro, California, USA).
Standard Used:
| Orfan Shouakar-Stash, PhD |  |  | IT2-12F / IT2-13E / IT2-14D Calibrated with
| Director |  |  | IAEA Standards (V-SMOW, SLAP, and GISP)
| Isotope Tracer Technologies Inc. |  |  | Typical Standard deviation:
| 608 Weber St. North Unit 3, Waterloo, ON, N2V 1K4 |  |  | (18O ±0.1‰) (2H ± 1‰)
Tel: 519-886-5555 ¦ Fax: 519-886-5575
Email: orfan@it2isotopes.com
Website: www.it2isotopes.com
608 Weber St. North _ Unit 3 _ Waterloo _ Ontario _ N2V 1K4 _ Canada
Tel: 519-886-5555 _ Fax: 519-886-5575 _ E-mail: info@it2isotopes.com _ www.it2isotopes.com
Reported: 2026-04-07
DHL: 3633375034
|  |  |  | Client: | Amphos 21 Chile
|  |  |  | Address: | Nueva Tajamar #481, Oficina 1901, Torre Norte.
Las Condes, Region Metropolitana, Santiago Chile
|  |  |  | Att.: | Samuel Iglesias
|  |  |  | E-mail: | samuel.iglesias@amphos21.com
jose.leon@amphos21.com
pilar.enguita@amphos21.com
cristian.araya@amphos21.com
johana.botero@amphos21.com
|  |  |  | Phone: | 5-693-135-8833
File Number: |  | 260077
Project #: |  | 1115
PO:
2H-H2O Standards
d2H-Water (Standards)
| Date Analyzed | d2H-Water |  | Actual Value | Calculated Value
| 2026-03-26 | IT2-14D | STD | -9.5 | -9.9534
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -74.5 | -74.0575
| 2026-03-26 | IT2-12F | STD | -114.5 | -113.9401
| 2026-03-26 | IT2-14D | STD | -9.5 | -9.0144
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -74.5 | -74.57
| 2026-03-26 | IT2-12F | STD | -114.5 | -114.3403
| 2026-03-26 | IT2-14D | STD | -9.5 | -9.4705
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -74.5 | -74.6509
| 2026-03-26 | IT2-12F | STD | -114.5 | -114.7357
| 2026-03-26 | IT2-14D | STD | -9.5 | -9.537
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -74.5 | -74.3613
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -74.5 | -74.2389
| 2026-03-26 | IT2-12F | STD | -114.5 | -115.0137
| 2026-03-26 | IT2-14D | STD | -9.5 | -9.6073
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -74.5 | -74.5191
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -74.5 | -74.3864
| 2026-03-26 | IT2-12F | STD | -114.5 | -114.8322
| 2026-03-26 | IT2-14D | STD | -9.5 | -9.4215
| 2026-03-26 | IT2-13E | STD | -74.5 | -74.7961
| 2026-03-26 | IT2-12F | STD | -114.5 | -114.6694
| Approved by: |  |  | 18O & 2H (CRDS)
Instrument Used: Cavity Ring Down Spectroscopy (CRDS)
CRDS (Model L2130-i) (Picarro, California, USA).
Standard Used:
| Orfan Shouakar-Stash, PhD |  |  | IT2-12F / IT2-13E / IT2-14D Calibrated with
| Director |  |  | IAEA Standards (V-SMOW, SLAP, and GISP)
| Isotope Tracer Technologies Inc. |  |  | Typical Standard deviation:
| 608 Weber St. North Unit 3, Waterloo, ON, N2V 1K4 |  |  | (18O ±0.1‰) (2H ± 1‰)
Tel: 519-886-5555 ¦ Fax: 519-886-5575
Email: orfan@it2isotopes.com
Website: www.it2isotopes.com
608 Weber St. North _ Unit 3 _ Waterloo _ Ontario _ N2V 1K4 _ Canada
Tel: 519-886-5555 _ Fax: 519-886-5575 _ E-mail: info@it2isotopes.com _ www.it2isotopes.com
Reported: 2026-04-07
DHL: 3633375034
|  |  |  | Client: | Amphos 21 Chile
|  |  |  | Address: | Nueva Tajamar #481, Oficina 1901, Torre Norte.
Las Condes, Region Metropolitana, Santiago Chile
|  |  |  | Att.: | Samuel Iglesias
|  |  |  | E-mail: | samuel.iglesias@amphos21.com
jose.leon@amphos21.com
pilar.enguita@amphos21.com
cristian.araya@amphos21.com
johana.botero@amphos21.com
|  |  |  | Phone: | 5-693-135-8833
File Number: |  | 260077
Project #: |  | 1115
PO:
d2H-Water (Standards)
| Date Analyzed | d2H-Water |  | Actual Value | Calculated Value
| 2026-03-31 | IT2-15B | STD | 32.9 | 32.8631
| 2026-03-31 | IT2-15B | STD | 32.9 | 33.0433
| 2026-03-31 | IT2-14D | STD | -9.5 | -9.2405
| 2026-03-31 | IT2-13E | STD | -74.5 | -75.189
| 2026-03-31 | IT2-13E | STD | -74.5 | -74.5075
| 2026-03-31 | IT2-12F | STD | -114.5 | -113.9785
| 2026-03-31 | IT2-12F | STD | -114.5 | -114.0841
| 2026-03-31 | IT2-12F | STD | -114.5 | -114.7898
| 2026-03-31 | IT2-15B | STD | 32.9 | 32.7227
| 2026-03-31 | IT2-15B | STD | 32.9 | 32.9711
| 2026-03-31 | IT2-14D | STD | -9.5 | -9.7652
| 2026-03-31 | IT2-13E | STD | -74.5 | -73.8562
| 2026-03-31 | IT2-13E | STD | -74.5 | -74.4892
| 2026-03-31 | IT2-13E | STD | -74.5 | -74.5277
| 2026-03-31 | IT2-12F | STD | -114.5 | -114.2652
| 2026-03-31 | IT2-12F | STD | -114.5 | -115.3616
| Approved by: |  |  | 18O & 2H (CRDS)
Instrument Used: Cavity Ring Down Spectroscopy (CRDS)
CRDS (Model L2130-i) (Picarro, California, USA).
Standard Used:
| Orfan Shouakar-Stash, PhD |  |  | IT2-12F / IT2-13E / IT2-14D Calibrated with
| Director |  |  | IAEA Standards (V-SMOW, SLAP, and GISP)
| Isotope Tracer Technologies Inc. |  |  | Typical Standard deviation:
| 608 Weber St. North Unit 3, Waterloo, ON, N2V 1K4 |  |  | (18O ±0.1‰) (2H ± 1‰)
Tel: 519-886-5555 ¦ Fax: 519-886-5575
Email: orfan@it2isotopes.com
Website: www.it2isotopes.com
608 Weber St. North _ Unit 3 _ Waterloo _ Ontario _ N2V 1K4 _ Canada
Tel: 519-886-5555 _ Fax: 519-886-5575 _ E-mail: info@it2isotopes.com _ www.it2isotopes.com